|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОДОНА**  **И КРАСНОДОНСКОГО РАЙОНА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**  **ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  **ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**  **«НОВОСВЕТЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ул. Дорожная, д.54, пгт.Новосветловка, Краснодонский район, ЛНР, 94455  е-mail: [novosvetgimnaziya@yandex.ru](mailto:novosvetgimnaziya@yandex.ru), |

25.06.2019 №120/01-19

**ЗАПРОС**

**о предоставлении ценовой информации**

**Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «НОВОСВЕТЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

**адрес направления предложения:** ул. Дорожная, д.54, пгт.Новосветловка, Краснодонский район, ЛНР, 94455 или по эл.почте [novosvetgimnaziya@yandex.ru](mailto:novosvetgimnaziya@yandex.ru)

**Сроки предоставления ценовой информации:** до 14час 00мин. 28.06.2019г.

**Наименование, характеристики услуг:** Текущий ремонт индивидуального котла (замена секций теплообменника) ГОУ ЛНР «Новосветловская гимназия» по адресу: пгт. Новосветловка, ул. Дорожная, 54

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Шифр | Наименование услуг и затрат | Единица  измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Р15-48-2 | Отсоединение секций отопительных котлов с поверхностью нагрева до 15м2 | 10шт | 0,5 |
| 2 | Р15-144-3 | Демонтаж газогорелочных устройств с горелками производительностью до 30 м3/ч | шт | 2 |
| 3 | Р15-63-1 | Сборка секций отопительных котлов  площадью нагрева до 15 м2 (существ) | 100шт | 0,03 |
| 4 | Р15-63-1 | Сборка секций отопительных котлов  площадью нагрева до 15 м2 | 100шт | 0,02 |
| 5 | С1-ПР1-4 | Секция котла чугунная крайняя | шт | 1 |
| 6 | С1-ПР1-4 | Секция котла чугунная средняя | шт | 1 |
| 7 | Р15-144-3 | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью  до 30 м3/ч | шт | 2 |
| 8 | С1541-72-3 | Асбест листовой 0,8х1,0 5 мм | шт | 3 |
| 9 | Р15-87-1 | Установка клапанов предохранительных диаметром до 25мм | шт | 1 |
| 10 | С1-ПР2-1 | Клапан предохранительный Ду 15 | шт | 1 |
| 11 | С1-ПР1-33 | Резьба ст Дн 15 | шт | 1 |
| 12 | С1-ПР1-48 | Муфта 15/ст | шт. | 1 |
|  |  | Наладочные работы |  |  |
| 13 | П7-49-1 | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 2.5 Гкал/ч | котел | 1 |

**Требования к качеству услуг:** качество услуг должно соответствовать нормам действующего законодательства. Наличие у исполнителя разрешений (лицензий) (если наличие разрешений (лицензий) предусмотрено действующим законодательством) для указанного вида услуг обязательно.

**Место выполнения услуг:** по адресу пгт. Новосветловка, ул. Дорожная, 54

**Порядок выполнения услуг:** в течение 10 дней с момента подписания Договора.

**Предполагаемые сроки проведения закупки**: июнь - июль 2019г.

**Порядок оплаты:** на основании акта выполненных услуг в течение 10 дней с момента поступления финансирования на эти цели. Согласно Постановлению Совета Министров от 28.05.2019г. №296/19 «О мерах по подготовке к работе в осенне-зимний период» возможна предоплата до 100% стоимости материалов на срок до 31.10.2019г.

Ценовая информация должна быть предоставлена в виде сметы, содержать стоимость услуг и оборудования. Указанная в ценовой информации цена должна быть актуальна на момент заключения договора и до выполнения сторонами обязательств по договору.

С ценовой информацией просим направить копию свидетельства о государственной регистрации.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

**С уважением, председатель комиссии**

**по конкурсным торгам**  **С.Н. Зензеров**