ЗАПРОС № 5 от 11.02.2019г.

о предоставлении ценовой информации на товары (услуги)

Администрация города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики  в  соответствии с постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики «О закупке товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики» от 29 декабря 2015 года № 02-04/408/15 (с изменениями), постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики «О внесении изменений в Порядок закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики» от 24 июля 2018 года № 442/18, проводит мониторинг цен для определения контрагента и заключение договора  для организации  оказания услуг :

- Услуги по текущему ремонту системы отопления в здании АГКиКР ЛНР (первый этаж):

| № п/п | Наименование услуг и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отсоединение от трубопроводов отопительных котлов | 10котлов | 0,1 |
| 2 | Демонтаж трубопроводов отопленияения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм | 100м | 2,04 |
| 3 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | 100шт | 0,24 |
| 4 | Установка кранов воздушных | комплект | 26 |
| 5 | Кран маевского 1/2 ручка | шт | 24 |
| 6 | Тройник переходной PPR 25*3/4ВР | шт | 2 |
| 7 | Воздухоотвод 1/2 KOER | шт | 2 |
| 8 | Сверление отверстий в кирпичных стенах, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм | 100шт | 0,07 |
| 9 | На каждые 10 мм диаметра отверстий свыше 20 мм добавлять | 100шт | 0,14 |
| 10 | На каждые 0,5 кирпича толщины стены добавлять | 100шт | 0,3 |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 20 мм | 100м | 0,3 |
| 12 | Труба PPR Fiber D20mm | 1м/п | 30 |
| 13 | Кран шаровый PPR 20 латун.шар. | шт | 50 |
| 14 | Угол сНГ РН 20*1/2 | шт | 4 |
| 15 | Нипель 3/4х1/2 | шт | 6 |
| 16 | Американка PPR с РН 20*1/2 | шт | 44 |
| 17 | Колено PPR 90/ 20 | шт | 50 |
| 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 32 мм | 100м | 0,01 |
| 19 | Крюк | шт | 1 |
| 20 | Труба PPR Fiber D32mm | 1м/п | 1 |
| 21 | Тройник равный PPR 32 | шт | 2 |
| 22 | Американка PPR с РВ 32*1 | шт | 4 |
| 23 | муфта переходная PPR 32/25 | шт | 4 |
| 24 | муфта переходная PPR 32/20 | шт | 2 |
| 25 | Тройник равный PPR 32*20*32 | шт | 2 |
| 26 | Колено PPR 90/ 32 | шт | 1 |
| 27 | Кран шаровый 32 латун.шар. | шт | 2 |
| 28 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм | 100м | 1,92 |
| 29 | Крепление РРR 25 | шт | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30 | Труба PPR Fiber D25mm | 1м/п | 192 |
| 31 | муфта PPR 25 | шт | 30 |
| 32 | Тройник переходной PPR 25/20/25 | шт | 50 |
| 33 | Колено PPR 90/ 25 | шт | 80 |
| 34 | Кран шаровый РРR 25 латун.шар. | шт | 4 |
| 35 | Обвод РРR 20 мини | шт | 1 |
| 36 | Прочистка радиаторов центрального отопления массой до 80 кг | 100шт | 0,24 |
| 37 | Очистка водогрейных котлов от накипи и грязи | м2 пов. | 2 |
| 38 | Средство для удаления накипи | л | 10 |
| 39 | муфта переходная 2"в * 1"н | шт | 2 |
| 40 | Установка отопительных радиаторов чугунных | 100кВт | 0,26 |
| 41 | Установка отопительных конвекторов | 100кВт | 0,23518 |
| 42 | Проверка отопительных приборов на прогрев с регулировкой | прибор | 24 |
| 43 | Ремонт ручных насосов, диаметр патрубка свыше 25 до 40 мм | 10шт | 0,1 |
| 44 | Установка насоса | узел | 1 |
| 45 | МРВ 32/1 | шт | 2 |
| 46 | Нипель 1 1/4х1 | шт | 2 |
| 47 | Ремонт предохранительных клапанов | 10шт | 0,1 |
| 48 | Установка манометров со сбросным краном (сущ.) | комплект | 1 |
| 49 | Замена кранов водоразборных (сливной сущ.) | 100шт | 0,01 |
| 50 | Установка баков расширительных | бак | 2 |
| 51 | Реле. Проверка [наладка] при новом включении | реле | 2 |
| 52 | Розетка с таймером | шт | 2 |
| 53 | Подсоединение новых участков трубопровода к существующим сетям водоснабжения или отопления диаметром 15 мм | 1 шт | 1 |
| 54 | Тройник переходной PPR 25*3/4ВР | шт | 1 |
| 55 | Сгон 16х3/4 н | шт | 1 |
| 56 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы водопровода, горячего водоснабжения и отопления диаметром до 50 мм | 100м | 2 |

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЦЕН:

Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг  по текущему ремонту системы отопления в здании АГКиКР ЛНР (первый этаж).

Исполнитель обязуется оказать услуги по текущему ремонту системы отопления в здании АГКиКР ЛНР (первый этаж),  качественно, в ассортименте и объеме, установленном Сторонами.  Исполнитель обязуется для оказания услуг по текущему ремонту системы отопления в здании АГКиКР ЛНР (первый этаж) привлекать высококвалифицированных специалистов и гарантировать высокий профессиональный уровень оказания услуг, использовать соответствующее оборудование.

Сдача услуг исполнителем и прием результатов оформляется Актом приема-передачи оказанных услуг. Оплата услуг осуществляется согласно акта приема-передачи оказанных услуг, путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Предполагаемый срок закупки: февраль 2019 года

Ценовое предложение должно быть актуально в течении февраля 2019г.

Предпочтения  отдаются  поставщику  с полным  перечнем указанных  выше предметов закупки.

Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно содержало цену единицы услуги и общую цену договора, которую Вы готовы предложить на условиях, указанных в запросе, а также срок действия цены.

Ценовые предложения просим предоставить до  13 февраля 2019 года до 12.00  на бланке организации с указанием реквизитов и контактных лиц, на бумажном носителе по адресу: Луганская Народная Республика, город Краснодон, ул.Комсомольская,7, Администрация города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики или в форме электронного документа (с подписью) на электронный адрес: serikova.olesya@mail.ru.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой и не влечет возникновения каких-либо договорных обязательств у заказчика.