**ЗАПРОС № 4 от 23.10.2018 г.**

 **О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА УСЛУГИ**

 Архивный отдел Администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики проводит мониторинг цен на работы, услуги в соответствии с разделом ХХП Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями).

 Просим предоставить информацию о ценовом предложении для организации закупки услуги по текущему ремонту административного нежилого здания архивного отдела, расположенного по адресу: г. Краснодон, площадь Ленина, 8а:

1 Описание объекта допороговых закупок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Кол-во, объём |
|  | 1. **Частичный ремонт в некоторых местах осевшей отмостки**
 |  |  |
| 1. | Частичное устройство щебёночного основания под отмостку | м3 | 1,915 |
| 2. | Сборка и разборка деревянной опалубки из досок | 100м3 | 0,0011 |
| 3. | Устройство отмостки из бетона толщиной 20 (100) мм | 100м2 | 0,426 |
| 4. | На каждые 5 мм изменения толщины слоя отмостки из тяжёлого бетона добавлять | 100м2 | 0,426 |
| 5. | Приготовление тяжёлого бетона на щебне, класс бетона В15 | 100м3 | 0,04345 |
| 6. | Железнение бетонного покрытия | м2 | 42,6 |
|  | 1. **Частичный ремонт водосточных труб, воронок, лотков с частичной заменой материала**
 |  |  |
| 7. | Частичная навеска водосточных труб, колен, лотков и воронок из готовых элементов | 100м | 0,558 |
| 8. | Лоток (желоб) | м | 39,0 |
| 9. | Труба водостока | м | 16,8 |
| 10. | Укрепление лотка (желоба) | шт | 61 |
| 11. | Стыковка лотка (желоба) | шт | 11 |
| 12. | Угол лотка (желоба) | шт | 2 |
| 13. | Заглушка лотка (желоба) | шт | 6 |
| 14. | Воронка | шт | 3 |
| 15. | Колено трубы | шт | 9 |
| 16. | Крепление труды (хомут трубы) | шт | 12 |
| 17. | Муфта трубы | шт | 4 |
| 18. | Изготовление креплений под лоток | т | 0,07899 |
| 19. | Сталь угловая 40х40х3 | т | 0,08373 |
| 20. | Окраска металлических решёток, переплётов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. (креплений под лоток) за 2 раза | 100м2 | 0,0439 |
| 21. | Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т | 1т | 0,08372 |
| 22. | Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16 м | 100м2 | 2,202 |
|  | 1. **Частичный ремонт крыльца**
 |  |  |
| 23. | Частичная разборка облицовки ступеней из плитки | 100м2 | 0,035 |
| 24. | Устройство цементной стяжки толщиной 20мм по бетонному основанию площадью до 20 м2 | 100м2 | 0,035 |
| 25. | Приготовление тяжёлых кладочных цементных растворов, марка 150 | 100м3 | 0,000714 |
| 26. | Устройство покрытия из керамических плиток на растворе из сухой клеющей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт. | 100м2 | 0,035 |
| 27. | Резка элементов плитки пола | 1м реза | 7,6 |
|  | 1. **Частичный ремонт входного тамбура**
 |  |  |
| 28. | Частичная замена повреждённых и разбитых дверных стёкол - остекление стеклом оконным дверей на эластичных прокладках | 100м2 | 0,0219 |
| 29. | Установка дверных приборов накладных (шпингалеты) | 100 шт. | 0,02 |
| 30. | Установка замков дверных накладных | 100 шт. | 0,01 |
| 31. | Установка дверных приборов накладных (доводчик) | 100 шт. | 0,01 |
|  | 1. **Штукатурные и малярные работы**
 |  |  |
| 32. | Заделка трещин в кирпичных стенах Церезит СМ11 | 10м | 2,43 |
| 33. | Частичная окраска ранее окрашенных поверхностей стен и дверных откосов внутри здания водоэмульсионной краской с расчисткой более 35% | 100м2 | 0,414 |
| 34. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон разбелённым колером с расчисткой старой краски свыше 35% | 100м2 | 0,4811 |
| 35. | Масляная окраска ранее окрашенных откосов внутри здания разбелённым колером с расчисткой старой краски свыше 35% | 100м2 | 0,0215 |
| 36. | Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей решёток и оград | 100м2 | 0,1574 |
|  | 1. **Частичный ремонт пола**
 |  |  |
| 37. | Частичное устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью до 20 м2 Церезит СМ11 | 100м2 | 0,004 |
| 38. | Частичная разборка цементных плинтусов | 100м | 0,09 |
| 39. | Частичная разборка покрытий полов из линолеума | 100м2 | 0,199 |
| 40. | Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2 | 100 мест | 0,09 |
| 41. | Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия свыше 10м2 | 100м2 | 0,3064 |
| 42. | Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10м2 | 100м2 | 0,3064 |
| 43. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100м | 0,357 |
| 44. | Угол внутренний | шт | 11 |
| 45. | Угол наружный | шт | 4 |
| 46. | Стыковка | шт | 7 |
| 47. | Заглушка | шт | 8 |
| 48. | Порожек алюминиевый | шт | 3 |

 2. Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга цен:

 Исполнитель обязан: оказать Заказчику услуги по текущему ремонту административного нежилого здания архивного отдела расположенного по адресу: г. Краснодон, площадь Ленина, 8а. В своей работе руководствоваться и предмет закупки определять по объектам строительства на основе Правил определения стоимости строительства ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.

Приступить к оказанию услуг не позднее 3-х дней с момента подписания Договора.

 Требования к оказанным услугам: качественное и своевременное выполнение (в течение 55 календарных дней после заключения договора; оформление акта приёма-передачи оказанных услуг – в течение 3-х рабочих дней после фактического предоставления услуг). Качество оказанных услуг должно соответствовать действующему законодательству Луганской Народной Республики.

**Предполагаемый срок закупки**: октябрь-ноябрь 2018 г.

 Сроки предоставления ценовой информации: информация по ценовому предложению принимается в срок до 25.10.2018 г. на бланке организации с указанием реквизитов и контактных лиц на бумажном носителе по адресу: Луганская Народная Республика, город Краснодон, площадь Ленина, 8а, Архивный отдел Администрации города Краснодона и Краснодонского района или в форме электронного документа (с подписью и печатью) на электронный адрес: arhiv-20@mail.ru

 Просим Вас подготовить ценовое предложение таким образом, чтобы оно содержало цену единицы услуги и общую цену договора, которую Вы готовы предложить на условиях, указанных в запросе, а также срок действия цены.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой и не влечёт возникновения каких-либо договорных обязательств у заказчика.