Запрос о предоставлении ценовой информации

Исполнительный комитет Молодогвардейского городского совета в  соответствии с постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики «О закупке товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики» от 29 декабря 2015 года № 02-04/408/15 (с изменениями), постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики «О внесении изменений в Порядок закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики» от 24 июля 2018 года № 442/18 проводит мониторинг цен для определения контрагента и заключение договора  для организации закупки.

- Описание объекта допороговых закупок:

| Наименование товара | Ед. измерения | Плановое количество |
| --- | --- | --- |
| # Светильник светодиодный квадратный | шт. | 2 |

- Характеристики:

Светильник светодиодный квадратный -  мощность которого составляет 36W, эквивалент лампе накаливания 355W, цветовая температура 6500K (холодный белый), общий световой поток 2800Lm, площадь освещения 5м2, цвет корпуса - белая рамка, напряжение - 220V, размер 595x595x19 мм.

- Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга цен:

- поставляемый товар должен быть качественным и не иметь дефектов.

- упаковка поставляемых товаров должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товаров (продукции) при транспортировке, отгрузке и хранении.

- продавец товара обязан осуществить поставку товара  Покупателю в течении 3-х рабочих дней с момента заключения договора и заменить некачественный товар, в течение 3-х дней с момента выявления дефекта товара.

- оплата товара осуществляется Покупателем на основании расходных документов, после фактического получения товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

- предполагаемым сроком проведения закупки является ноябрь месяц 2018 года.

4. Сроки предоставления ценовой информации:

- информация по ценовому предложению принимается в срок до 8 ноября 2018г., на бумажном носителе по адресу: г.Молодогвардейск, ул. Свердлова,11; в форме электронного документа на электронный адрес: ispolkom_mg@mail.ru

- в ответе на запрос должны однозначно определяться: цена единицы товара; общая цена договора на условиях, указанных в запросе; срок действия предполагаемой цены.

Ценовое предложение должно быть актуально в течение ноября 2018 года.

Обращаем внимание, что проведение мониторинга цен не влечет за собой возникновения каких-либо договорных обязательств.

Заместитель головы исполкома

Молодогвардейского горсовета                                               И.А. Михайлева